Сведения по жилым многоквартирным домам с установленными

узлами учета тепловой энергии

на 01.01.2018г.

Обществом обслуживается 301 жилой многоквартирный дом ОСЖ с проживающими гражданами, из них:

Подлежит установке узлов учета тепловой энергии (УУТЭ):

- 190 домов 516 УУТЭ с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал/час, имеется техническая возможность установки узлов учета, из них:

- 190 домов 516 УУТЭ установлено и сдано в коммерческий учет, что составляет 100%.

| № п/п | Адрес | кол-во УУТЭ на отопление (ЦО) | кол-во УУТЭ на горячее водоснабжение (ГВС) | кол-во УУТЭ ЦО + ГВС | Общее кол-во УУТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александра Ульянова ул. д.10 |  |  | 1 | 1 |
| 2 | Беломорская ул. д. 32 | 1 | нет |  | 1 |
| 3 | Белорусская ул. д. 12 к. 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 4 | Белорусская ул. д. 14/22 | 6 | 4 |  | 10 |
| 5 | Белорусская ул. д. 16 к. 2 | 6 | 2 |  | 8 |
| 6 | Белорусская ул. д. 26 к. 1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 7 | Белорусская ул. д. 28 | 2 | 1 |  | 3 |
| 8 | Белорусская ул. д. 8 | 4 | 1 |  | 5 |
| 9 | Большеохтинский пр. д.41 | 1 |  | 1 | 2 |
| 10 | Индустриальный пр. д. 10 к. 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 11 | Индустриальный пр. д. 14 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 12 | Индустриальный пр. д. 14 к.2 | 3 | 1 |  | 4 |
| 13 | Индустриальный пр. д. 23 АУУТЭ |  |  | 2 | 2 |
| 14 | Индустриальный пр. д. 29 | 3 | 1 |  | 4 |
| 15 | Индустриальный пр. д. 30/23 | 2 | 1 |  | 3 |
| 16 | Индустриальный пр. д. 35 к.1 | 4 | 1 |  | 5 |
| 17 | Индустриальный пр. д. 35 к.3 |  |  | 2 | 2 |
| 18 | Индустриальный пр. д. 36 | 3 | 2 |  | 5 |
| 19 | Индустриальный пр. д. 38 к.2 |  |  | 5 | 5 |
| 20 | Индустриальный пр. д.17 к.2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 21 | Индустриальный пр. д.35 к.2 |  |  | 3 | 3 |
| 22 | Индустриальный пр. д.38 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 23 | Индустриальный пр.д.15 | 1 | 1 |  | 2 |
| 24 | Ириновский пр. д. 17 к. 3 |  |  | 1 | 1 |
| 25 | Ириновский пр. д. 23 к.1 |  |  | 2 | 2 |
| 26 | Ириновский пр. д. 25 |  |  | 3 | 3 |
| 27 | Ириновский пр. д.17 к.2 |  |  | 2 | 2 |
| 28 | Ириновский пр. д.21 к.2 | 2 | 1 |  | 3 |
| 29 | Ириновский пр. д.29 к.3 |  |  | 1 | 1 |
| 30 | Ириновский пр. д.37 к.2 | 1 | нет |  | 1 |
| 31 | Ириновский пр. д. 37 к. 1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 32 | Камышинская ул. д.18 | 1 | нет |  | 1 |
| 33 | Камышинская ул. д.20 | 1 | нет |  | 1 |
| 34 | Ковалевская ул. д.12 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 35 | Ковалевская ул. д.12 к.2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 36 | Ковалевская ул. д.18 к.2 | 1 | нет |  | 1 |
| 37 | Ковалевская ул. д.22 к.2 | 1 | нет |  | 1 |
| 38 | Ковалевская ул. д.23 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 39 | Ковалевская ул. д.25 | 1 | 1 |  | 2 |
| 40 | Коммуны пр. д. 44 к.2 | 2 | 1 |  | 3 |
| 41 | Коммуны ул. д. 26 к.1 | 3 | 1 |  | 4 |
| 42 | Коммуны ул. д. 32 к.2 | 3 | 1 |  | 4 |
| 43 | Коммуны ул. д. 32 к.3 | 2 | 1 |  | 3 |
| 44 | Коммуны ул. д. 40 | 4 | 1 |  | 5 |
| 45 | Коммуны ул. д. 42 к.1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 46 | Коммуны ул. д. 44 к.1 | 6 | 2 |  | 8 |
| 47 | Коммуны ул. д. 48 | 3 | 1 |  | 4 |
| 48 | Коммуны ул. д. 58 | 2 | нет |  | 2 |
| 49 | Коммуны ул. д. 51 к.1 | 1 | нет |  | 1 |
| 50 | Коммуны ул. д. 51 к.2 |  |  |  |  |
| 51 | Конторская ул. д. 16 |  |  | 1 | 1 |
| 52 | Косыгина пр. д. 11 к.2 | 5 | 3 |  | 8 |
| 53 | Косыгина пр. д.13 | 2 | 1 |  | 3 |
| 54 | Косыгина пр. д. 25 к.1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 55 | Косыгина пр. д. 27 к.1 | 5 | 3 |  | 8 |
| 56 | Косыгина пр. д. 28к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 57 | Косыгина пр. д. 30 к.3 | 2 | 1 |  | 3 |
| 58 | Косыгина пр. д. 31 к. 3 | 6 | 3 |  | 9 |
| 59 | Косыгина пр. д. 9 к.2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 60 | Косыгина пр. д. 9 к.1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 61 | Лазо ул. д.10 | 1 | нет |  | 1 |
| 62 | Лазо ул. д. 6 | 1 | нет |  | 1 |
| 63 | Лазо ул. д. 8 к.1 | 1 | нет |  | 1 |
| 64 | Лазо д.13 (ИТП в Ириновский пр. д. 37к.1) | 1 | нет |  | 1 |
| 65 | Ленская д. 1 к.1 | 3 | 1 |  | 4 |
| 66 | Ленская д. 3 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 67 | Ленская ул. д. 10 к.1 | 4 | 2 |  | 6 |
| 68 | Ленская ул. д. 16 к.2 | 3 | 1 |  | 4 |
| 69 | Ленская ул. д. 5 | 1 | 1 |  | 2 |
| 70 | Ленская ул. д. 6 к. 3 | 3 | 2 |  | 5 |
| 71 | Ленская ул. д.10 к.2 | 4 | 1 |  | 5 |
| 72 | Ленская ул. д. 16 к.3 | 4 | 2 |  | 6 |
| 73 | Ленская ул. д. 17 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 74 | Ленская ул. д. 2 к.1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 75 | Ленская ул. д. 20 к.1 | 3 | 1 |  | 4 |
| 76 | Ленская ул. д. 21 | 2 | 1 |  | 3 |
| 77 | Ленская ул. д. 3 к.2 | 3 | 1 |  | 4 |
| 78 | Ленская ул. д. 16 к. 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 79 | Ленская ул. д.19 к.2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 80 | Малоохтинский пр., д. 90 | 1 | 1 |  | 2 |
| 81 | Металлистов пр. д. 38 |  |  | 1 | 1 |
| 82 | Наставников пр. д. 12 | 1 | 1 |  | 2 |
| 83 | Наставников пр. д. 13 | 2 | 1 |  | 3 |
| 84 | Наставников пр. д. 14 к.1 | 3 | 1 |  | 4 |
| 85 | Наставников пр. д. 15 к.5 | 3 | 1 |  | 4 |
| 86 | Наставников пр. д. 24 к.2 | 2 | 1 |  | 3 |
| 87 | Наставников пр. д. 25 к.3 | 3 | 1 |  | 4 |
| 88 | Наставников пр. д. 30 | 2 | 1 |  | 3 |
| 89 | Наставников пр. д. 31 к.2 | 2 | 1 |  | 3 |
| 90 | Наставников пр. д. 45 к.1 | 4 | 1 |  | 5 |
| 91 | Наставников пр. д. 46 к.2 |  |  | 1 | 1 |
| 92 | Наставников пр. д. 5 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 93 | Наставников пр. д. 7 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 94 | Наставников пр. д. 8 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 95 | Наставников пр. д. 15 к.2 | 2 | 1 |  | 3 |
| 96 | Наставников пр. д. 15 к.3 | 2 | 1 |  | 3 |
| 97 | Наставников пр. д. 20 к.3 | 1 | 1 |  | 2 |
| 98 | Наставников пр. д. 28 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 99 | Наставников пр. д. 29 к.3 | 5 | 1 |  | 6 |
| 100 | Новочеркасский пр. д. 45 к.1 | 1 | нет |  | 1 |
| 101 | Осипенко ул. д. 10 к.1 АУУТЭ |  |  | 1 | 1 |
| 102 | Осипенко ул. д. 4 АУУТЭ | 1 |  | 2 | 3 |
| 103 | Осипенко ул. д. 5 к.1 | 4 | 1 |  | 5 |
| 104 | Отечественная ул. д. 7 | 3 | 1 |  | 4 |
| 105 | Передовиков пр. 33 к.2 |  |  | 1 | 1 |
| 106 | Передовиков пр. д. 19 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 107 | Передовиков пр. д. 19 к.2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 108 | Передовиков пр. д. 19 к.3 | 1 | 1 |  | 2 |
| 109 | Петра Смородина ул. д. 14 |  |  | 1 | 1 |
| 110 | Петра Смородина ул. д. 20 |  |  | 1 | 1 |
| 111 | Петра Смородина ул. д. 12 |  |  | 1 | 1 |
| 112 | Петра Смородина ул. д. 4 |  |  | 1 | 1 |
| 113 | Петра Смородина ул. д. 8 |  |  | 1 | 1 |
| 114 | Пискаревский пр. д. 143 | 1 | 1 |  | 2 |
| 115 | Пискаревский пр. д. 143 к.2 | 1 | нет |  | 1 |
| 116 | Пискаревский пр. д. 145 к. 2 | 1 | нет |  | 1 |
| 117 | Пискаревский пр. д. 155 к. 2 | 1 | нет |  | 1 |
| 118 | Пискаревский пр. д. 159 к. 2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 119 | Пискаревский пр. д. 161 | 1 | 1 |  | 2 |
| 120 | Пугачева ул. д. 2/6 |  |  | 1 | 1 |
| 121 | Рябовское ш. д. 117 к. 2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 122 | Рябовское ш. д. 121 к. 4 | 1 | 1 |  | 2 |
| 123 | Рябовское ш. д. 121 к. 5 | 1 | 1 |  | 2 |
| 124 | Рябовское ш. д. 123 к. 2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 125 | Рябовское шоссе д. 119 к.4 | 1 | 1 |  | 2 |
| 126 | Рябовское шоссе д.117 к.3 | 1 | 1 |  | 2 |
| 127 | Рябовское шоссе д.119 к.3 | 1 | 1 |  | 2 |
| 128 | Рябовское шоссе д.121 к.3 | 1 | 1 |  | 2 |
| 129 | Синявинская ул. д. 4 |  |  | 1 | 1 |
| 130 | Стахановцев ул. д. 9 | 1 | 1 |  | 2 |
| 131 | Тарасова ул. д. 13 |  |  | 1 | 1 |
| 132 | Ударников д. 21 к. 1 |  |  | 3 | 3 |
| 133 | Ударников пр. д. 15 к.1 АУУТЭ |  |  | 4 | 4 |
| 134 | Ударников пр. д. 18 | 1 | 1 |  | 2 |
| 135 | Ударников пр. д. 19 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 136 | Ударников пр. д. 19 к.3 АУУТЭ |  |  | 3 | 3 |
| 137 | Ударников пр. д. 22 к. 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 138 | Ударников пр. д. 24 |  |  | 1 | 1 |
| 139 | Ударников пр. д. 27 к.2 | 5 | 1 |  | 6 |
| 140 | Ударников пр. д. 30 к. 1 | 3 | 1 |  | 4 |
| 141 | Ударников пр. д. 32 к.1 |  |  | 2 | 2 |
| 142 | Ударников пр. д. 36 | 1 | 1 |  | 2 |
| 143 | Ударников пр. д. 38 к.1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 144 | Ударников пр. д. 43 к.1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 145 | Ударников пр. д. 43 к.3 | 2 | 1 |  | 3 |
| 146 | Ударников пр. д. 49 к.2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 147 | Ударников пр. д. 52 к.2 | 2 | 1 |  | 3 |
| 148 | Ударников пр. д.17 к. 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 149 | Ударников пр. д.22 к. 4 | 1 | 1 |  | 2 |
| 150 | Ударников пр. д.26 | 2 | 1 |  | 3 |
| 151 | Ударников пр. д.32 к. 3 |  |  | 1 | 1 |
| 152 | Ударников пр. д.49 к. 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 153 | Хасанская ул. д. 18 к. 1 | 3 | 1 |  | 4 |
| 154 | Хасанская ул. д. 20 | 1 | 1 |  | 2 |
| 155 | Хасанская ул. д. 22 к. 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 156 | Хасанская ул. д. 24 | 4 | 3 |  | 7 |
| 157 | Хасанская ул. д. 26 | 3 | 1 |  | 4 |
| 158 | Хасанская ул. д. 12 | 1 | 1 |  | 2 |
| 159 | Хасанская ул. д. 4 к. 1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 160 | Хасанская ул. д. 8 к. 1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 161 | шоссе Революции д. 112 | 1 | нет |  | 1 |
| 162 | шоссе Революции д. 84 к.1 | 1 | нет |  | 1 |
| 163 | шоссе Революции д. 87 | 1 | нет |  | 1 |
| 164 | Энергетиков пр. д. 35 к. 3 |  |  | 1 | 1 |
| 165 | Энергетиков пр. д. 31 к. 1 |  |  | 1 | 1 |
| 166 | Энергетиков пр. д. 31 к. 2 |  |  | 1 | 1 |
| 167 | Энергетиков пр. д. 31 к. 3 |  |  | 1 | 1 |
| 168 | Энергетиков пр. д. 31 |  |  | 2 | 2 |
| 169 | Энергетиков пр. д. 35 к. 2 |  |  | 1 | 1 |
| 170 | Энтузиастов пр. д. 18 к. 1 АУУТЭ |  |  | 6 | 6 |
| 171 | Энтузиастов пр. д. 22 к. 1 |  |  | 3 | 3 |
| 172 | Энтузиастов пр. д. 22 к. 2 |  |  | 2 | 2 |
| 173 | Энтузиастов пр. д. 28 к. 3 |  |  | 2 | 2 |
| 174 | Энтузиастов пр. д. 31 к. 3 АУУТЭ |  |  | 2 | 2 |
| 175 | Энтузиастов пр. д. 35 АУУТЭ |  |  | 1 | 1 |
| 176 | Энтузиастов пр. д. 37/12 АУУТЭ |  |  | 1 | 1 |
| 177 | Энтузиастов пр. д. 39 к. 1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 178 | Энтузиастов пр. д. 44 | 4 | 1 |  | 5 |
| 179 | Энтузиастов пр. д. 45 к. 1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 180 | Энтузиастов пр. д. 46 к. 2 | 4 | 1 |  | 5 |
| 181 | Энтузиастов пр. д. 47 к. 4 | 1 | 1 |  | 2 |
| 182 | Энтузиастов пр. д. 51 к. 2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 183 | Энтузиастов пр. д. 53/38 | 7 | 1 |  | 8 |
| 184 | Энтузиастов пр. д. 54 к. 1 | 2 | 1 |  | 3 |
| 185 | Энтузиастов пр. д. 54 к. 3 | 2 | 1 |  | 3 |
| 186 | Энтузиастов пр. д.28 к. 1 |  |  | 3 | 3 |
| 187 | Энтузиастов пр. д.47 к. 1 | 4 | 2 |  | 6 |
| 188 | Энтузиастов пр. д.49 к. 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 189 | Энтузиастов пр. д.54 к. 2 | 2 | 1 |  | 3 |
| 190 | Якорная ул. д.3 |  |  | 3 | 3 |
| 190 | ИТОГО: | 291 | 143 | 82 | 516 |

Кроме того, Обществом обслуживается 77 МКД с максимальной тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/час. Проведено 100% обследование МКД совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций, на предмет технической возможности установки УУТЭ. В 10 МКД имеется техническая возможность установки УУТЭ, а именно:

- ул. Беломорская, д. 16, лит.А

- ул. Беломорская, д. 24, лит.А

- ул. Ковалевская, д. 10, лит.А

- ул. Ковалевская, д. 15, лит.А

- ул. Ковалевская, д. 23 корп. 2, лит.А

- ул. Лазо, д. 14, лит.А

- Рябовское шоссе, д. 57, лит.А

- Рябовское шоссе, д. 59, лит.А

- Рябовское шоссе, д. 73, лит.А

- Рябовское шоссе, д. 79, лит.А